## Копия Реконструкция ПП-101 - ЛС
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
г. Ульяновск, Ленинский район | [14 empty] | г. Ульяновск, Ленинский район
(наименование стройки)
Реконструкция ПП-101 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район | [15 empty] | Реконструкция ПП-101 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 21/04/2025р
Реконструкция ПП-101 с монтажом дополнительного оборудования КРУ-Н-10 кВ и выключателя нагрузки ВНАП-10/630 20 Пз УХЛ2 с комплектом ПРБД-10 (правый), заменой 2-х разъединителей на 2 выключателя нагрузки | [16 empty] | Реконструкция ПП-101 с монтажом дополнительного оборудования КРУ-Н-10 кВ и выключателя нагрузки ВНАП-10/630 20 Пз УХЛ2 с комплектом ПРБД-10 (правый), заменой 2-х разъединителей на 2 выключателя нагрузки
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 626.36 | (74,62) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 30.74 | (2,95) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 40.81 | (1,15) | тыс.руб.
| монтажных работ | 111.25 | (5,11) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 109.44 | чел.час.
| оборудования | 450 | (65,6) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 22.01 | чел.час.
| прочих затрат | 34.37 | (0,97) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка, монтаж и подключение секционной ячейки | [17 empty] | Раздел 1. Установка, монтаж и подключение секционной ячейки
1 | ТЕРм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.03 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=3 / 100 | [17 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 283.21; 10: 8.5; 11: 35.61; 12: 303 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93.98; 10: 2.82; 11: 12.48; 12: 35 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 0.08; 11: 35.61; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.64; 10: 1.19; 11: 10.25; 12: 12 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.44; 7: 0.8832 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.006 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 416.83; 10: 12.51; 12: 350 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.58; 12: 306 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.32; 12: 297 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.38; 12: 156 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.21; 12: 803 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-02-160-05 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 | [5 empty] | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.82; 10: 119.28; 11: 35.61; 12: 4248 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.72; 10: 22.88; 11: 10.25; 12: 235 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.1; 7: 12.4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.54; 10: 142.16; 12: 4483 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.28; 12: 4248 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 115.7; 12: 4121 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 60.83; 12: 2166 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.69; 12: 10770 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.12 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=12 / 100 | [17 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 292.45; 10: 35.09; 11: 35.61; 12: 1250 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.85; 10: 0.7; 11: 10.25; 12: 7 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 7: 3.648 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 298.3; 10: 35.79; 12: 1257 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.09; 12: 1250 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.04; 12: 1213 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.9; 12: 638 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.73; 12: 3108 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.66; 10: 7.32; 11: 35.61; 12: 261 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.12; 10: 28.24; 11: 10.25; 12: 289 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.76 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.78; 10: 35.56; 12: 550 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.32; 12: 261 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.1; 12: 253 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.73; 12: 133 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.39; 12: 936 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 | [5 empty] | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.54; 10: 315.54; 11: 35.61; 12: 11236 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2681.46; 10: 2681.46; 11: 12.48; 12: 33465 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 251.95; 10: 251.95; 11: 35.61; 12: 8972 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 127.99; 10: 127.99; 11: 10.25; 12: 1312 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.8; 7: 32.8 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.19; 7: 21.19 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3124.99; 10: 3124.99; 12: 46013 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 567.49; 12: 20208 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 550.47; 12: 19602 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 289.42; 12: 10306 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3964.88; 12: 75921 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  |  | 4: 1 т; 7: 0.004 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  | Объем=4/1000 | [17 empty] | Объем=4/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 507.6; 10: 2.03; 11: 35.61; 12: 72 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 370.42; 10: 1.48; 11: 12.48; 12: 18 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.88; 10: 0.07; 11: 35.61; 12: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.79; 10: 0.25; 11: 10.25; 12: 3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54; 7: 0.216 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.25; 7: 0.005 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 940.81; 10: 3.76; 12: 93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.1; 12: 74 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.04; 12: 72 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.07; 12: 38 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.87; 12: 203 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт. сборных конструкций; 7: 0.01 | [5 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 461.82; 10: 4.62; 11: 35.61; 12: 165 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2088.58; 10: 20.89; 11: 12.48; 12: 261 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 236.66; 10: 2.37; 11: 35.61; 12: 84 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 859.07; 10: 8.59; 11: 10.25; 12: 88 | [7 empty] | М
| 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | 4: шт.; 5: 100; 7: 1 | [11 empty] | Конструкции сборные железобетонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.84; 7: 0.5284 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.53; 7: 0.1753 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3409.47; 10: 34.1; 12: 514 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.99; 12: 249 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 8.11; 12: 289 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 5.59; 12: 199 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.8; 12: 1002 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Установка, монтаж и подключение секционной ячейки : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Установка, монтаж и подключение секционной ячейки :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3388.87; 12: 53260 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 47.8; 12: 1002 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4.62; 12: 165 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20.89; 12: 261 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.37; 12: 84 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8.59; 12: 88 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8.11; 12: 289 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5.59; 12: 199 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4449.77; 12: 91741 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 487.76; 12: 17370 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2685.76; 12: 33518 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 252.1; 12: 8977 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 181.25; 12: 1858 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 717.67; 12: 25558 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 377.33; 12: 13437 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 746.85; 12: 26596 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 725.78; 12: 25847 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 382.92; 12: 13636 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Установка, монтаж и подключение секционной ячейки |  |  | 10: 4497.57; 12: 92743 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Установка, монтаж и подключение секционной ячейки
|  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [24 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Материалы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки | [17 empty] | Раздел 2. Материалы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки
8 | Прайс-лист | Кабель силовой 10 кВ ААШв-10-3х240мм2 |  |  | м |  |  | 6 | 1863 |  | 1090.54 | 10.25 | 11178 | [5 empty] | Кабель силовой 10 кВ ААШв-10-3х240мм2
(Материалы)
|  | Объем=5+1 | [17 empty] | Объем=5+1
9 | Прайс-лист | Трубка термоусадочная 10/5 1м черн. TOKOV ELECTRIC TKE-THS-10-1-B/50 |  |  | шт |  |  | 1 | 35.04 |  | 3.41 | 10.25 | 35 | [5 empty] | Трубка термоусадочная 10/5 1м черн. TOKOV ELECTRIC TKE-THS-10-1-B/50
(Материалы)
10 | Прайс-лист | Лоток 200х100 L=3000мм толщина 1.2мм 3510312 DKC |  |  | шт. |  |  | 1 | 2446.79 |  | 238.73 | 10.25 | 2447 | [5 empty] | Лоток 200х100 L=3000мм толщина 1.2мм 3510312 DKC
(Материалы)
11 | Прайс-лист | Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000 35524 DKC |  |  | шт. |  |  | 1 | 438.66 |  | 42.83 | 10.25 | 439 | [5 empty] | Крышка с заземлением на лоток осн.200 L3000 35524 DKC
(Материалы)
12 | Прайс-лист | Наконечник луженый медный ТМЛ 240-16-24 опрес. КВТ 40914 |  |  | шт. |  |  | 12 | 1079.4 |  | 1263.71 | 10.25 | 12953 | [5 empty] | Наконечник луженый медный ТМЛ 240-16-24 опрес. КВТ 40914
(Материалы)
13 | Прайс-лист | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ |  |  | шт |  |  | 1 | 2688 |  | 262.24 | 10.25 | 2688 | [5 empty] | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/
(Материалы для строительных работ)
|  | Итоги по разделу 2 Материалы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2901.46; 12: 29740 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2901.46; 12: 29740 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 2901.46; 12: 29740 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки |  |  | 10: 2901.46; 12: 29740 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Материалы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки
Раздел 3. Оборудование по установке, монтажу и подключению секционной ячейки | [17 empty] | Раздел 3. Оборудование по установке, монтажу и подключению секционной ячейки
14 О | Прайс-лист | Выключатель нагрузки ВНАП-10/630 20IIз УХЛ2 с копмлеком ПРБД-10(правый) |  |  | шт. |  |  | 1 | 59995.23 |  | 8745.63 | 6.86 | 59995 | [5 empty] | Выключатель нагрузки ВНАП-10/630 20IIз УХЛ2 с копмлеком ПРБД-10(правый)
(Оборудование)
15 О | Прайс-лист | КРУ-Н 10кВ |  |  | шт. |  |  | 1 | 270004.77 |  | 39359.33 | 6.86 | 270005 | [5 empty] | КРУ-Н 10кВ
(Оборудование)
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование по установке, монтажу и подключению секционной ячейки : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование по установке, монтажу и подключению секционной ячейки :
|  | Оборудование |  |  | 10: 48104.96; 12: 330000 | [13 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 3 Оборудование по установке, монтажу и подключению секционной ячейки |  |  | 10: 48104.96; 12: 330000 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование по установке, монтажу и подключению секционной ячейки
Раздел 4. Пусконаладочные работы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки | [17 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки
16 | ТЕРп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 | [5 empty] | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.92; 10: 98.92; 11: 35.61; 12: 3523 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.1; 7: 8.1 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 98.92; 10: 98.92; 12: 3523 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.92; 12: 3523 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 73.2; 12: 2607 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 35.61; 12: 1268 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.73; 12: 7398 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.72; 10: 111.44; 11: 35.61; 12: 3968 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 9.72 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.72; 10: 111.44; 12: 3968 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.44; 12: 3968 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 82.47; 12: 2936 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 40.12; 12: 1428 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.03; 12: 8332 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 2 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48; 11: 35.61; 12: 1477 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 3.24 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48; 12: 1477 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.48; 12: 1477 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.7; 12: 1093 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.93; 12: 532 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.11; 12: 3102 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.06 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=6 / 100 | [17 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 9.96; 11: 35.61; 12: 355 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.7776 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 9.96; 12: 355 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.96; 12: 355 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.37; 12: 263 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.59; 12: 128 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.92; 12: 746 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки : | [23 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 261.8; 12: 9323 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 549.79; 12: 19578 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 549.79; 12: 19578 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 261.8; 12: 9323 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 193.74; 12: 6899 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 94.25; 12: 3356 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 261.8; 12: 9323 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 193.74; 12: 6899 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 94.25; 12: 3356 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки |  |  | 10: 549.79; 12: 19578 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы по установке, монтажу и подключению секционной ячейки
|  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 549.79; 12: 19578 | [13 empty] | ПНР "вхолостую"
Раздел 5. Замена разъединителей на выключатели нагрузки | [17 empty] | Раздел 5. Замена разъединителей на выключатели нагрузки
20 | ТЕРм08-01-056-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [26 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 41.56; 9: 0.7; 10: 58.18; 11: 35.61; 12: 2072 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.56; 9: 0.7; 10: 35.78; 11: 12.48; 12: 447 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 0.7; 10: 2.65; 11: 35.61; 12: 94 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.56; 9: 0; 10: 0; 11: 10.25 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.32; 6: 0.7; 7: 6.048 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 0.7; 7: 0.21 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.68; 10: 93.96; 12: 2519 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.83; 12: 2166 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 59.01; 12: 2101 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.02; 12: 1105 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.99; 12: 5725 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕРм08-01-058-01 | Выключатель нагрузки с приводом: ручным |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Выключатель нагрузки с приводом: ручным
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67.92; 10: 135.84; 11: 35.61; 12: 4837 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.41; 10: 68.82; 11: 12.48; 12: 859 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.63; 10: 5.26; 11: 35.61; 12: 187 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 31.83; 10: 63.66; 11: 10.25; 12: 653 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.06; 7: 14.12 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.21; 7: 0.42 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 134.16; 10: 268.32; 12: 6349 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.1; 12: 5024 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 136.87; 12: 4873 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 71.96; 12: 2562 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 477.15; 12: 13784 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Замена разъединителей на выключатели нагрузки : | [23 empty] | Итоги по разделу 5 Замена разъединителей на выключатели нагрузки :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 362.28; 12: 8868 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 661.14; 12: 19509 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 194.02; 12: 6909 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 104.6; 12: 1306 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.91; 12: 281 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 63.66; 12: 653 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 195.88; 12: 6974 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 102.98; 12: 3667 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 201.93; 12: 7190 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 195.88; 12: 6974 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 102.98; 12: 3667 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Замена разъединителей на выключатели нагрузки |  |  | 10: 661.14; 12: 19509 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Замена разъединителей на выключатели нагрузки
|  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [24 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 6. Оборудование по замене разъединителей на выключатели нагрузки | [17 empty] | Раздел 6. Оборудование по замене разъединителей на выключатели нагрузки
22 О | Прайс-лист | Выключатель нагрузки ВНАП-10/630 20IIз УХЛ2 |  |  | шт. |  |  | 2 | 60000 |  | 17492.71 | 6.86 | 120000 | [5 empty] | Выключатель нагрузки ВНАП-10/630 20IIз УХЛ2
(Оборудование)
|  | Итоги по разделу 6 Оборудование по замене разъединителей на выключатели нагрузки : | [23 empty] | Итоги по разделу 6 Оборудование по замене разъединителей на выключатели нагрузки :
|  | Оборудование |  |  | 10: 17492.71; 12: 120000 | [13 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 6 Оборудование по замене разъединителей на выключатели нагрузки |  |  | 10: 17492.71; 12: 120000 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Оборудование по замене разъединителей на выключатели нагрузки
Раздел 7. Пусконаладочные работы по замене разъединителей на выключатели нагрузки | [17 empty] | Раздел 7. Пусконаладочные работы по замене разъединителей на выключатели нагрузки
23 | ТЕРп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.92; 10: 197.84; 11: 35.61; 12: 7045 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.1; 7: 16.2 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 98.92; 10: 197.84; 12: 7045 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 197.84; 12: 7045 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 146.4; 12: 5213 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 71.22; 12: 2536 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 415.46; 12: 14794 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Пусконаладочные работы по замене разъединителей на выключатели нагрузки : | [23 empty] | Итоги по разделу 7 Пусконаладочные работы по замене разъединителей на выключатели нагрузки :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 197.84; 12: 7045 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 415.46; 12: 14794 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 415.46; 12: 14794 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 197.84; 12: 7045 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 146.4; 12: 5213 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 71.22; 12: 2536 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 197.84; 12: 7045 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 146.4; 12: 5213 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 71.22; 12: 2536 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы по замене разъединителей на выключатели нагрузки |  |  | 10: 415.46; 12: 14794 | [14 empty] | Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы по замене разъединителей на выключатели нагрузки
|  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [24 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 415.46; 12: 14794 | [13 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7112.25; 12: 108236 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1146.04; 12: 40812 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2811.25; 12: 35085 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 262.38; 12: 9342 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3154.96; 12: 32339 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2949.26; 12: 30742 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4.62; 12: 165 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20.89; 12: 261 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.37; 12: 84 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2910.05; 12: 29828 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8.11; 12: 289 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5.59; 12: 199 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5110.91; 12: 111250 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 681.78; 12: 24279 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2790.36; 12: 34824 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 260.01; 12: 9258 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 244.91; 12: 2511 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 913.55; 12: 32532 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 480.31; 12: 17104 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 65597.67; 12: 450000 | [17 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 965.25; 12: 34372 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 965.25; 12: 34372 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 459.64; 12: 16368 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 340.14; 12: 12112 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 165.47; 12: 5892 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1408.42; 12: 50154 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1261.8; 12: 44933 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 651.37; 12: 23195 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 74623.09; 12: 626364 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [28 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 965.25; 12: 34372 | [17 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  | 10: 965.25; 12: 34372 | [17 empty] | Доли работ не назначены
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]