## Реконструкция 2КЛ-10кВ РТП-1 -
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
г.Ульяновск, Заволжский район | [14 empty] | г.Ульяновск, Заволжский район
(наименование стройки)
Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-1/3 на ТП-9/3 по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район | [15 empty] | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-1/3 на ТП-9/3 по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13-03-2025рек
Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-1/3 на ТП-9/3 | [16 empty] | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП-1/3 на ТП-9/3
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 10.04.2024
Сметная стоимость |  | 4359.75 | (358,4) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4001.58 | (342,6) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 433.31 | (12,17) | тыс.руб.
| монтажных работ | 342.57 | (15,36) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1342.48 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 649.6 | чел.час.
| прочих затрат | 15.6 | (0,44) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 2КЛ-10кВ. | [17 empty] | Раздел 1. 2КЛ-10кВ.
1 | ТЕР22-05-002-15 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм |  |  | 4: 100 м продавливания; 7: 2.06 | [5 empty] | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм
|  | Объем=((19+22+19+7+16+10+10)*2) / 100 | [17 empty] | Объем=((19+22+19+7+16+10+10)*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2840.45; 10: 5851.33; 11: 35.61; 12: 208366 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23538.32; 10: 48488.94 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4019.93; 10: 8281.06; 11: 35.61; 12: 294889 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5925.25; 10: 12206.02 | [7 empty] | М
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 291.03; 7: 599.5218 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 294.5; 7: 606.67 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32304.02; 10: 66546.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14132.39; 12: 503255 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 16534.9; 12: 588808 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 10457.97; 12: 372409 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93539.16 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1.701 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(378*0,5*0,9) / 100 | [17 empty] | Объем=(378*0,5*0,9) / 100
| Прил.1.12 п.3.188 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [23 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3; 10: 2656.21; 11: 35.61; 12: 94588 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3; 7: 340.5402 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 2656.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2656.21; 12: 94588 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2364.03; 12: 84183 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1062.48; 12: 37835 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6082.72 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 7.56 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
|  | Объем=(378*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(378*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 167.77; 10: 1268.34; 11: 35.61; 12: 45166 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 325.15; 10: 2458.13 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.82; 10: 134.72; 11: 35.61; 12: 4797 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 57.89; 10: 437.65 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 7: 131.8464 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.32; 7: 9.9792 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 550.81; 10: 4164.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1403.06; 12: 49963 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1360.97; 12: 48464 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 715.56; 12: 25481 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6240.65 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.06 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=(103*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(103*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 221.64; 10: 456.58; 11: 35.61; 12: 16259 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.99; 10: 170.96 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 5.56; 11: 35.61; 12: 198 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.41; 10: 79.12 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 47.4624 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.412 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 343.04; 10: 706.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 462.14; 12: 16457 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 448.28; 12: 15963 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 235.69; 12: 8393 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1390.63 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3.78 | [5 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля
|  | Объем=378 / 100 | [17 empty] | Объем=378 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.22; 10: 208.73; 11: 35.61; 12: 7433 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 430.04; 10: 1625.55 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.92; 10: 97.98; 11: 35.61; 12: 3489 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.1; 10: 4.16 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.74; 7: 21.6972 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.92; 7: 7.2576 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 486.36; 10: 1838.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 306.71; 12: 10922 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 297.51; 12: 10594 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 156.42; 12: 5570 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2292.37 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-02-143-04 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3.78 | [5 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего
|  | Объем=378 / 100 | [17 empty] | Объем=378 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.74; 10: 101.08; 11: 35.61; 12: 3599 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 206.06; 10: 778.91 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.42; 10: 46.95; 11: 35.61; 12: 1672 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 2 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.78; 7: 10.5084 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 3.4776 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 233.33; 10: 881.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.03; 12: 5271 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 143.59; 12: 5113 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.5; 12: 2688 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1101.08 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.59; 10: 117.18; 11: 35.61; 12: 4173 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 545.65; 10: 1091.3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.56; 10: 133.12; 11: 35.61; 12: 4740 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 6.94 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.09; 7: 12.18 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 7: 9.86 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 607.71; 10: 1215.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 250.3; 12: 8913 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 242.79; 12: 8646 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 127.65; 12: 4546 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1585.86 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.61; 10: 151.22; 11: 35.61; 12: 5385 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.24; 10: 4.48 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.28; 11: 35.61; 12: 10 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 50.2; 10: 100.4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.86; 7: 15.72 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 128.05; 10: 256.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.5; 12: 5395 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 146.96; 12: 5233 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 77.27; 12: 2751 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 480.33 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 | [5 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.59; 9: 1.2; 10: 140.62; 11: 35.61; 12: 5007 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 545.65; 9: 1.2; 10: 1309.56 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.56; 9: 1.2; 10: 159.74; 11: 35.61; 12: 5688 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.47; 10: 6.94 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.09; 6: 1.2; 7: 14.616 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 6: 1.2; 7: 11.832 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 607.71; 10: 1457.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 300.36; 12: 10695 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 291.35; 12: 10374 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 153.18; 12: 5454 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1901.65 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.4 | [5 empty] | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=40 / 100 | [17 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.12; 10: 4.85; 11: 35.61; 12: 173 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.24; 10: 0.1 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.26; 7: 0.504 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.36; 10: 4.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.85; 12: 173 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.7; 12: 168 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.47; 12: 88 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.12 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 4 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.66; 10: 14.64; 11: 35.61; 12: 521 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.12; 10: 56.48 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 1.52 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.78; 10: 71.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.64; 12: 521 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.2; 12: 505 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.47; 12: 266 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.79 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.2 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=20 / 100 | [17 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 194.71; 10: 38.94; 11: 35.61; 12: 1387 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 79.49; 10: 15.9 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 0.54; 11: 35.61; 12: 19 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.72; 10: 5.94 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.24; 7: 4.048 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 303.92; 10: 60.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.48; 12: 1406 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 38.3; 12: 1364 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.13; 12: 717 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.21 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.2 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=20 / 100 | [17 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 194.71; 9: 1.2; 10: 46.73; 11: 35.61; 12: 1664 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 79.49; 9: 1.2; 10: 19.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 9: 1.2; 10: 0.65; 11: 35.61; 12: 23 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.72; 10: 5.94 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.24; 6: 1.2; 7: 4.8576 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.2; 7: 0.048 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 303.92; 10: 71.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.38; 12: 1687 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.96; 12: 1636 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.16; 12: 860 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.87 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 1.134 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=113,4 / 100 | [17 empty] | Объем=113,4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 752.69; 11: 35.61; 12: 26803 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 100.359 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 752.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 752.69; 12: 26803 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 669.89; 12: 23855 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 301.08; 12: 10721 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1723.66 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную |  |  | 4: 100 м2; 7: 1.89 | [5 empty] | Планировка участка: вручную
|  | Объем=(378*0,5) / 100 | [17 empty] | Объем=(378*0,5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.56; 10: 150.37; 11: 35.61; 12: 5355 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 7: 19.278 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.56; 10: 150.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.37; 12: 5355 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-041.0-1 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 154.88; 12: 5516 | [9 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 108.27; 12: 3856 | [9 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 413.52 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 2КЛ-10кВ. |  |  | 10: 117117.62; 12: 2429460 | [13 empty] | Итого по разделу 1 2КЛ-10кВ.
Раздел 2. Материалы | [17 empty] | Раздел 2. Материалы
16 | Прайс-лист | Муфта кабельная концевая КВТп-10 3х(70/120) IEK |  |  | шт |  |  | 4 | 5419.2 |  | 2726.67 | 7.95 | 21677 | [5 empty] | Муфта кабельная концевая КВТп-10 3х(70/120) IEK
(Материалы)
17 | Прайс-лист | Муфта кабельная соединительная 10кВ СТп(тк) 3х(70-120мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс |  |  | шт |  |  | 2 | 7314.6 |  | 1840.13 | 7.95 | 14629 | [5 empty] | Муфта кабельная соединительная 10кВ СТп(тк) 3х(70-120мм) с болтовыми соединителями Нева-Транс
(Материалы)
18 | Прайс-лист | Кабель силовой АСБл-10 3х120 |  |  | м |  |  | 1060 | 1623.6 |  | 216480 | 7.95 | 1721016 | [5 empty] | Кабель силовой АСБл-10 3х120
(Материалы)
|  | Объем=530*2 | [17 empty] | Объем=530*2
19 | Прайс-лист | Плитка ПЗК |  |  | шт |  |  | 1575 | 80 |  | 15849.06 | 7.95 | 126000 | [5 empty] | Плитка ПЗК
(Материалы)
20 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  |  | 4: м3; 7: 56.7; 8: 69.59; 10: 3945.75 | [5 empty] | Песок природный для строительных работ средний
(Материалы)
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 240841.61; 12: 1914691 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [17 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
21 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 2 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48; 11: 35.61; 12: 1477 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 3.24 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.48; 12: 1477 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.7; 12: 1093 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.93; 12: 532 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.11 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.72; 10: 111.44; 11: 35.61; 12: 3968 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 9.72 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.72; 10: 111.44 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.44; 12: 3968 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 82.47; 12: 2936 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 40.12; 12: 1428 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.03 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.86; 10: 55.72; 11: 35.61; 12: 1984 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 7: 4.86 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.86; 10: 55.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.72; 12: 1984 | [9 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 41.23; 12: 1468 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 20.06; 12: 714 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.01 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 438.15; 12: 15600 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 321884.26; 12: 3059523 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 12168.15; 12: 433308 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 55962.81; 12: 608876 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 8860.6; 12: 315525 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 253753.3; 12: 2017339 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 342600.67; 12: 4001584 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9410.6; 12: 335112 | [15 empty] | оплата труда
| (73), ТЕР, 1 кв 2025 (СМР),Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09, прил.1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 48488.94; 11: 10.88; 12: 527560 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8281.06; 12: 294889 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (73), ТЕР, 1 кв 2025 (СМР),Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09, прил.1 | материалы |  |  | 10: 253047.63; 11: 7.95; 12: 2011729 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19723.7; 12: 702362 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11929.8; 12: 424821 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 15358.56; 12: 342567 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2548.91; 12: 90767 | [15 empty] | оплата труда
| (73), ТЕР, 1 кв 2025 (СМР),Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09, прил.1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7473.87; 11: 10.88; 12: 81316 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 579.54; 12: 20636 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (73), ТЕР, 1 кв 2025 (СМР),Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09, прил.1 | материалы |  |  | 10: 705.67; 11: 7.95; 12: 5610 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3034.61; 12: 108060 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1595.5; 12: 56814 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 438.15; 12: 15600 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 438.15; 12: 15600 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 208.64; 12: 7429 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 154.4; 12: 5497 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 75.11; 12: 2674 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 21028.75; 12: 748833 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 22912.71; 12: 815919 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13600.41; 12: 484309 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 358397.38; 12: 4359751 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Ермакова З.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]