## Строительство КЛ-10кВ от ТП-13-
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
г.Ульяновск, Заволжский район | [14 empty] | г.Ульяновск, Заволжский район
(наименование стройки)
Строительство КЛ-10кВ от КТП-13/2 на КТП-19/2 по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район | [15 empty] | Строительство КЛ-10кВ от КТП-13/2 на КТП-19/2 по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 15-03-2026
Строительство КЛ-10кВ от КТП-13/2 на КТП-19/2 | [16 empty] | Строительство КЛ-10кВ от КТП-13/2 на КТП-19/2
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 10.04.2024
Сметная стоимость |  | 3764.06 | (343,79) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3391.16 | (328,47) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 232.55 | (5,65) | тыс.руб.
| монтажных работ | 359.67 | (15) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 596.3 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 328.01 | чел.час.
| прочих затрат | 13.22 | (0,32) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 2КЛ-10кВ. | [17 empty] | Раздел 1. 2КЛ-10кВ.
1 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.078912 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(274*0,4*0,9*0,8) / 1000 | [17 empty] | Объем=(274*0,4*0,9*0,8) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.31; 10: 7.92; 11: 41.18; 12: 326 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4149.04; 10: 327.41 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 681.62; 10: 53.79; 11: 41.18; 12: 2215 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.86; 7: 1.0148 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.76; 7: 4.6369 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4249.35; 10: 335.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.71; 12: 2541 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 56.77; 12: 2338 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 28.39; 12: 1169 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 420.49 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.19728 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(274*0,4*0,2*0,9) / 100 | [17 empty] | Объем=(274*0,4*0,2*0,9) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 236.97; 11: 41.18; 12: 9758 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 30.3811 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 236.97 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 236.97; 12: 9758 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 210.9; 12: 8685 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 94.79; 12: 3903 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 542.66 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (котлован для ГНБ) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.04 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (котлован для ГНБ)
|  | Объем=((2*2*2+2*3*2)*2) / 1000 | [17 empty] | Объем=((2*2*2+2*3*2)*2) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.31; 10: 4.01; 11: 41.18; 12: 165 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4149.04; 10: 165.96 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 681.62; 10: 27.26; 11: 41.18; 12: 1123 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.86; 7: 0.5144 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.76; 7: 2.3504 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4249.35; 10: 169.97 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.27; 12: 1288 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.77; 12: 1185 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.38; 12: 592 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.12 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР22-05-002-15 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм |  |  | 4: 100 м продавливания; 7: 0.92 | [5 empty] | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм
|  | Объем=((30+16)*2) / 100 | [17 empty] | Объем=((30+16)*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2840.45; 10: 2613.21; 11: 41.18; 12: 107612 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23538.32; 10: 21655.25 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4019.93; 10: 3698.34; 11: 41.18; 12: 152298 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5925.25; 10: 5451.23 | [7 empty] | М
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 291.03; 7: 267.7476 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 294.5; 7: 270.94 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32304.02; 10: 29719.69 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6311.55; 12: 259910 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7384.51; 12: 304095 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4670.55; 12: 192333 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41774.75 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦ-103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | 4: м; 7: -92.368; 8: 58.62; 10: -5414.61 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
6 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (ГНБ) |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.04 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (ГНБ)
|  | Объем=((2*2*2+2*3*2)*2) / 1000 | [17 empty] | Объем=((2*2*2+2*3*2)*2) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 673.82; 10: 26.95 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.59; 10: 3.62; 11: 41.18; 12: 149 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.71; 7: 0.2684 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 673.82; 10: 26.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.62; 12: 149 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.33; 12: 137 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.67; 12: 69 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.95 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (ГНБ) |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0.4 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (ГНБ)
|  | Объем=((2*2*2+2*3*2)*2) / 100 | [17 empty] | Объем=((2*2*2+2*3*2)*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 42.75; 11: 41.18; 12: 1760 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 248.38; 10: 99.35 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.58; 10: 12.23; 11: 41.18; 12: 504 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 5.012 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 7: 1.216 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 355.26; 10: 142.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.98; 12: 2264 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 50.58; 12: 2083 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 25.29; 12: 1041 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.97 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.74 | [5 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=274 / 100 | [17 empty] | Объем=274 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.99; 10: 139.71; 11: 41.18; 12: 5753 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 328.89; 10: 901.16 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.02; 10: 2.79 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 14.522 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 380.9; 10: 1043.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.71; 12: 5753 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 135.52; 12: 5580 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 71.25; 12: 2934 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1250.43 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.74 | [5 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=274 / 100 | [17 empty] | Объем=274 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.14; 10: 52.44; 11: 41.18; 12: 2159 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.75; 10: 18.5 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.04 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 7: 5.4526 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.27; 10: 71.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.44; 12: 2159 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.87; 12: 2094 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.74; 12: 1101 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.59 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5.48 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг
|  | Объем=(274*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(274*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 169.31; 10: 927.82; 11: 41.18; 12: 38208 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 464.02; 10: 2542.83 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.19; 10: 143.52; 11: 41.18; 12: 5910 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 57.92; 10: 317.4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.6; 7: 96.448 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 10.6312 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 691.25; 10: 3788.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1071.34; 12: 44118 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1039.2; 12: 42794 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 546.38; 12: 22500 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5373.63 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1.64 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=((4+46+32)*2) / 100 | [17 empty] | Объем=((4+46+32)*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 221.64; 10: 363.49; 11: 41.18; 12: 14969 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.99; 10: 136.1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 4.43; 11: 41.18; 12: 182 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.41; 10: 62.99 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 37.7856 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.328 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 343.04; 10: 562.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 367.92; 12: 15151 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 356.88; 12: 14696 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 187.64; 12: 7727 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1107.1 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0.064 | [5 empty] | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | Объем=32*2/1000 | [17 empty] | Объем=32*2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1125.18; 10: 72.01; 11: 41.18; 12: 2965 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 31566.09; 10: 2020.23 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 7: 8.512 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32691.27; 10: 2092.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.01; 12: 2965 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 70.57; 12: 2906 | [8 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 41.77; 12: 1720 | [8 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2204.58 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм |  |  | 4: м; 7: -64; 8: 31.5; 10: -2016 | [5 empty] | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)
14 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.38 | [5 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=238 / 100 | [17 empty] | Объем=238 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.12; 10: 119.29; 11: 41.18; 12: 4912 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 387.49; 10: 922.23 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.36; 10: 55.6; 11: 41.18; 12: 2290 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 2.38 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 7: 12.3998 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 7: 4.1174 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 438.61; 10: 1043.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.89; 12: 7202 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 169.64; 12: 6986 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 89.19; 12: 3673 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1302.73 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.38 | [5 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
|  | Объем=238 / 100 | [17 empty] | Объем=238 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.17; 10: 62.28; 11: 41.18; 12: 2565 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 203.82; 10: 485.09 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.29; 10: 29.25; 11: 41.18; 12: 1205 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.52; 10: 1.24 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.72; 7: 6.4736 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 7: 2.1658 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 230.51; 10: 548.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.53; 12: 3770 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 88.78; 12: 3657 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 46.68; 12: 1923 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 684.07 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 | [5 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.04; 10: 320.16; 11: 41.18; 12: 13184 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 782.02; 10: 3128.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 95.45; 10: 381.8; 11: 41.18; 12: 15723 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.9; 10: 15.6 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.32; 7: 33.28 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.07; 7: 28.28 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 865.96; 10: 3463.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 701.96; 12: 28907 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 680.9; 12: 28040 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 358; 12: 14743 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4502.74 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.6 | [5 empty] | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=60 / 100 | [17 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.12; 10: 7.27; 11: 41.18; 12: 299 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.24; 10: 0.14 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.26; 7: 0.756 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.36; 10: 7.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.27; 12: 299 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.05; 12: 290 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.71; 12: 152 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.17 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 4 | [5 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.66; 10: 14.64; 11: 41.18; 12: 603 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.12; 10: 56.48 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 1.52 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.78; 10: 71.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.64; 12: 603 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.2; 12: 585 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.47; 12: 308 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.79 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.6 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=60 / 100 | [17 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 238.58; 10: 143.15; 11: 41.18; 12: 5895 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 87.07; 10: 52.24 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 1.62; 11: 41.18; 12: 67 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30.6; 10: 18.36 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.8; 7: 14.88 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.12 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 356.25; 10: 213.75 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.77; 12: 5962 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 140.43; 12: 5783 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 73.83; 12: 3041 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 428.01 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка кабеля песком) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.1644 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка кабеля песком)
|  | Объем=(274*0,15*0,4) / 100 | [17 empty] | Объем=(274*0,15*0,4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 109.12; 11: 41.18; 12: 4494 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 14.5494 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 109.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.12; 12: 4494 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 97.12; 12: 4000 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 43.65; 12: 1798 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.89 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0.32 | [5 empty] | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=320 / 1000 | [17 empty] | Объем=320 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 109.62; 10: 35.08 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.85; 10: 4.75; 11: 41.18; 12: 196 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 7: 0.352 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 109.62; 10: 35.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.75; 12: 196 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4.23; 12: 174 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1.95; 12: 80 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.26 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.052608 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(274*0,4*0,6*0,8) / 1000 | [17 empty] | Объем=(274*0,4*0,6*0,8) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 673.82; 10: 35.45 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.59; 10: 4.77; 11: 41.18; 12: 196 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.71; 7: 0.353 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 673.82; 10: 35.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.77; 12: 196 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.39; 12: 180 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.19; 12: 90 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.03 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.19728 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(274*0,4*0,6*0,3) / 100 | [17 empty] | Объем=(274*0,4*0,6*0,3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 143.82; 11: 41.18; 12: 5923 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 19.1756 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 143.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.82; 12: 5923 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 128; 12: 5271 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 57.53; 12: 2369 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 329.35 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0.7398 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(274*0,9*0,3) / 100 | [17 empty] | Объем=(274*0,9*0,3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 79.07; 11: 41.18; 12: 3256 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 248.38; 10: 183.75 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.58; 10: 22.62; 11: 41.18; 12: 931 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 9.2697 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 7: 2.249 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 355.26; 10: 262.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.69; 12: 4187 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 93.55; 12: 3852 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 46.78; 12: 1926 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 403.15 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.12 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=12 / 100 | [17 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 292.45; 10: 35.09; 11: 41.18; 12: 1445 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.85; 10: 0.7 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 7: 3.648 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 298.3; 10: 35.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.09; 12: 1445 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.04; 12: 1402 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.9; 12: 737 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.73 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦпг-01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Кабель с барабанами) |  |  | 1 т груза |  |  | 7.9478 | 19.31 |  | 153.47 | 8.47 | 1300 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Кабель с барабанами)
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=(764*9,056+1029*1)/1000 | [17 empty] | Объем=(764*9,056+1029*1)/1000
27 | ТССЦпг-03-02-01-012 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 12 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 7.9478 | 22.43 |  | 178.27 | 8.47 | 1510 | [5 empty] | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 12 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(764*9,056+1029*1)/1000 | [17 empty] | Объем=(764*9,056+1029*1)/1000
28 | ТССЦпг-01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  | 7.9478 | 15.77 |  | 125.34 | 8.47 | 1062 | [5 empty] | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=(764*9,056+1029*1)/1000 | [17 empty] | Объем=(764*9,056+1029*1)/1000
|  | Итого по разделу 1 2КЛ-10кВ. |  |  | 10: 54494.66; 12: 1303260 | [12 empty] | Итого по разделу 1 2КЛ-10кВ.
Раздел 2. Материалы | [17 empty] | Раздел 2. Материалы
29 | Прайс-лист | Муфта кабельная концевая КВТп-10 3х(150/240) |  |  | шт |  |  | 4 | 8806 |  | 4158.68 | 8.47 | 35224 | [5 empty] | Муфта кабельная концевая КВТп-10 3х(150/240)
(Материалы)
30 | Прайс-лист | Кабель АСБл-10 3х240 МЖ (м) Камкабель |  |  | м |  |  | 764 | 2950.8 |  | 266164.23 | 8.47 | 2254411 | [5 empty] | Кабель АСБл-10 3х240 МЖ (м) Камкабель
(Материалы)
|  | Объем=382*2 | [17 empty] | Объем=382*2
31 | Прайс-лист | Кирпич |  |  | шт |  |  | 1984 | 24 |  | 5621.72 | 8.47 | 47616 | [5 empty] | Кирпич
(Материалы)
32 | Прайс-лист | Труба жесткая двустенная 110мм для кабельной канализации DKC 160911 |  |  | м |  |  | 64 | 420.99 |  | 3180.99 | 8.47 | 26943 | [5 empty] | Труба жесткая двустенная 110мм для кабельной канализации DKC 160911
(Материалы)
33 | Прайс-лист | ПНД труба высокого давления для прокола SDR17 |  |  | м |  |  | 92 | 650 |  | 7060.21 | 8.47 | 59800 | [5 empty] | ПНД труба высокого давления для прокола SDR17
(Материалы)
34 | Прайс-лист | Асбестоцементная труба БНТ-100 |  |  | шт. |  |  | 2 | 630 |  | 148.76 | 8.47 | 1260 | [5 empty] | Асбестоцементная труба БНТ-100
(Материалы)
35 | Прайс-лист | Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201 |  |  | шт. |  |  | 1 | 2866 |  | 338.37 | 8.47 | 2866 | [5 empty] | Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201
(Материалы)
36 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  |  | 4: м3; 7: 33; 8: 69.59; 10: 2296.47 | [5 empty] | Песок природный для строительных работ средний
(Материалы)
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 288969.43; 12: 2447571 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [17 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
37 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 2 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48; 11: 41.18; 12: 1708 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 3.24 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.48; 12: 1708 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.7; 12: 1264 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.93; 12: 615 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.11 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.72; 10: 111.44; 11: 41.18; 12: 4589 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 9.72 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.72; 10: 111.44 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.44; 12: 4589 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 82.47; 12: 3396 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 40.12; 12: 1652 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.03 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 321.14; 12: 13224 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 326309.05; 12: 3044386 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5647.14; 12: 232548 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 30715.43; 12: 355991 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4443.6; 12: 182989 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 289489.4; 12: 2451975 | [14 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 457.08; 12: 3872 | [14 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 328467.1; 12: 3391157 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 328010.02; 12: 3387285 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3308.88; 12: 136259 | [14 empty] | оплата труда
| (73), ТЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 26.01.2026 года № 3017-ИФ/09, прил.1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22529.2; 11: 11.59; 12: 261113 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3827.38; 12: 157612 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (73), ТЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 26.01.2026 года № 3017-ИФ/09, прил.1 | материалы |  |  | 10: 289010.28; 11: 8.47; 12: 2447917 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8132.72; 12: 334906 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5028.94; 12: 207090 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 457.08; 12: 3872 | [14 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14996.99; 12: 359674 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2185.34; 12: 89992 | [14 empty] | оплата труда
| (73), ТЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 26.01.2026 года № 3017-ИФ/09, прил.1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8186.23; 11: 11.59; 12: 94878 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 616.22; 12: 25377 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (73), ТЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 26.01.2026 года № 3017-ИФ/09, прил.1 | материалы |  |  | 10: 479.12; 11: 8.47; 12: 4058 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2717.51; 12: 111907 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1428.79; 12: 58839 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 321.14; 12: 13224 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 321.14; 12: 13224 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 152.92; 12: 6297 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 113.17; 12: 4660 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 55.05; 12: 2267 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10090.74; 12: 415537 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10963.4; 12: 451473 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6512.78; 12: 268196 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 343785.23; 12: 3764055 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [25 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 321.14; 12: 13224 | [14 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  | 10: 321.14; 12: 13224 | [14 empty] | Доли работ не назначены
| Составил: | (Ермакова З.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]