## Реконструкция РТП-1_3 2 ячейки
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [8 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [9 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ульяновской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [19 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [20 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
г. Ульяновск, Заволжский район | [21 empty] | г. Ульяновск, Заволжский район
(наименование стройки)
Установка 2-х дополнительных ячеек КСО в РТП-1/3 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район | [22 empty] | Установка 4-х дополнительных ячеек КСО в РТП-15/2 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 23/04/2026р
Установка 2-х дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями | [23 empty] | Установка 4-х дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [21 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2456.81 | (300,5) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 6 | (0,55) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 153.1 | (3,72) | тыс.руб.
| монтажных работ | 176.12 | (8,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 314.63 |  | чел.час.
| оборудования | 2012.4 | (285,45) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 43.43 |  | чел.час.
| прочих затрат | 262.29 | (6,37) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый Раздел | [25 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.54; 10: 631.08; 11: 41.18; 12: 25987.87 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2681.46; 10: 5362.92; 11: 13.3; 12: 71326.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 251.95; 10: 503.9; 11: 41.18; 12: 20750.6 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 127.99; 10: 255.98; 11: 10.92; 12: 2795.3 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.8; 7: 65.6 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.19; 7: 42.38 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3124.99; 10: 6249.98; 12: 100110.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1134.98; 12: 46738.47 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1100.93; 12: 45336.32 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 578.84; 12: 23836.62 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7929.75; 12: 169282.95 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-01-072-04 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 896.58; 10: 53.79; 11: 41.18; 12: 2215.07 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 587.83; 10: 35.27; 11: 13.3; 12: 469.09 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 178.85; 10: 10.73; 11: 41.18; 12: 441.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 343.04; 10: 20.58; 11: 10.92; 12: 224.73 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 93.2; 7: 5.592 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.5; 7: 1.05 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1827.45; 10: 109.64; 12: 2908.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.52; 12: 2656.93 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 62.58; 12: 2577.22 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 32.91; 12: 1355.03 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.13; 12: 6841.14 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6359.62; 12: 103018.9 | [19 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 684.87; 12: 28202.94 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5398.19; 12: 71795.93 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 514.63; 12: 21192.46 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 276.56; 12: 3020.03 | [19 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8134.88; 12: 176124.09 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 684.87; 12: 28202.94 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5398.19; 12: 71795.93 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 514.63; 12: 21192.46 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 276.56; 12: 3020.03 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1163.51; 12: 47913.54 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 611.75; 12: 25191.65 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1199.5; 12: 49395.4 | [19 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1163.51; 12: 47913.54 | [19 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 611.75; 12: 25191.65 | [19 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Новый Раздел |  |  | 10: 8134.88 | [20 empty] | Всего по разделу 1 Новый Раздел
|  | справочно: | [30 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 71,192 | [21 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 43,43 | [21 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Оборудование | [25 empty] | Раздел 2. Оборудование
3 О | Прайс-лист | Ячейка КСО-298 |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 1006200 |  | 285446.81 | 7.05 | 2012400 | [13 empty] | Ячейка КСО-298
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 285446.81; 12: 2012400 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 285446.81; 12: 2012400 | [19 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 285446.81 | [20 empty] | Всего по разделу 2 Оборудование
Раздел 3. Материалы | [25 empty] | Раздел 3. Материалы
4 | Прайс-лист | Шина алюминиевая АД31Т 100x10 |  |  | м | 12 | 1 | 12 | 500.19 |  | 549.66 | 10.92 | 6002.28 | [13 empty] | Шина алюминиевая АД31Т 100x10
|  | Цена=2000,75/4 | [33 empty] | Цена=2000,75/4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 549.66; 12: 6002.28 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Материалы : | [29 empty] | Итоги по разделу 3 Материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 549.66; 12: 6002.28 | [19 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 549.66; 12: 6002.28 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 549.66; 12: 6002.28 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 549.66; 12: 6002.28 | [19 empty] | материалы
|  | Всего по разделу 3 Материалы |  |  | 10: 549.66 | [20 empty] | Всего по разделу 3 Материалы
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [25 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
5 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 263.78; 10: 527.56; 11: 41.18; 12: 21724.92 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 43.2 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.78; 10: 527.56; 12: 21724.92 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 527.56; 12: 21724.92 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 390.39; 12: 16076.44 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 189.92; 12: 7820.97 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1107.87; 12: 45622.33 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.32; 10: 68.64; 11: 41.18; 12: 2826.6 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.83; 7: 5.66 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.32; 10: 68.64; 12: 2826.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.64; 12: 2826.6 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 50.79; 12: 2091.68 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 24.71; 12: 1017.58 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.14; 12: 5935.86 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: 1 испытание; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [13 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.52; 10: 136.64; 11: 41.18; 12: 5626.84 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 11.34 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.52; 10: 136.64; 12: 5626.84 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.64; 12: 5626.84 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 101.11; 12: 4163.86 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.19; 12: 2025.66 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.94; 12: 11816.36 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.55; 10: 218.2; 11: 41.18; 12: 8985.48 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 18 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.55; 10: 218.2; 12: 8985.48 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.2; 12: 8985.48 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 161.47; 12: 6649.26 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 78.55; 12: 3234.77 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 458.22; 12: 18869.51 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРп01-02-018-01 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.82; 10: 43.64; 11: 41.18; 12: 1797.1 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 3.6 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.82; 10: 43.64; 12: 1797.1 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.64; 12: 1797.1 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 32.29; 12: 1329.85 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15.71; 12: 646.96 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.64; 12: 3773.91 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| ОП п.1.1.28 | При одном заземляющем ноже ОЗП=0,85; ТЗ=0,85 | [34 empty] | При одном заземляющем ноже ОЗП=0,85; ТЗ=0,85
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.94; 9: 0.85; 10: 224.2; 11: 41.18; 12: 9232.56 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 6: 0.85; 7: 18.36 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.94; 10: 224.2; 12: 9232.56 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 224.2; 12: 9232.56 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 165.91; 12: 6832.09 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 80.71; 12: 3323.72 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 470.82; 12: 19388.37 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  | 4: 1 схема; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.41; 10: 418.82; 11: 41.18; 12: 17247.01 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 36 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.41; 10: 418.82; 12: 17247.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 418.82; 12: 17247.01 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 309.93; 12: 12762.79 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 150.78; 12: 6208.92 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 879.53; 12: 36218.72 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 (применительно к терминалу РС-83) |  |  | 4: 1 компл.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 (применительно к терминалу РС-83)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 799.49; 10: 799.49; 11: 41.18; 12: 32923 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.76; 7: 59.76 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 799.49; 10: 799.49; 12: 32923 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 799.49; 12: 32923 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 591.62; 12: 24363.02 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 287.82; 12: 11852.28 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1678.93; 12: 69138.3 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800(применительно к терминалу РС-83) |  |  | 4: 1 компл.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800(применительно к терминалу РС-83)
| ОП п.1.1.34 | На настройку рабочих уставок защиты для каждой последующей линии (присоединения) ОЗП=0,25; ТЗ=0,25 | [34 empty] | На настройку рабочих уставок защиты для каждой последующей линии (присоединения) ОЗП=0,25; ТЗ=0,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 799.49; 9: 0.25; 10: 199.87; 11: 41.18; 12: 8230.65 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59.76; 6: 0.25; 7: 14.94 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 799.49; 10: 199.87; 12: 8230.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.87; 12: 8230.65 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 147.9; 12: 6090.68 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 71.95; 12: 2963.03 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 419.72; 12: 17284.36 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 16.6; 11: 41.18; 12: 683.59 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 1.296 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 16.6; 12: 683.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.6; 12: 683.59 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.28; 12: 505.86 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.98; 12: 246.09 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.86; 12: 1435.54 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  | 4: 1 схема; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
| ОП п.1.1.47 | Для двухпроводной системы разводки ОЗП=0,7; ТЗ=0,7 | [34 empty] | Для двухпроводной системы разводки ОЗП=0,7; ТЗ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.02; 9: 0.7; 10: 138.68; 11: 41.18; 12: 5710.84 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 6: 0.7; 7: 12.096 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.02; 10: 138.68; 12: 5710.84 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.68; 12: 5710.84 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 102.62; 12: 4226.02 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.92; 12: 2055.9 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.22; 12: 11992.76 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  | 4: 1 схема; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
| ОП п.1.1.47 | Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [34 empty] | Для четырехпроводной системы разводки ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.02; 9: 1.3; 10: 42.93; 11: 41.18; 12: 1767.86 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 6: 1.3; 7: 3.744 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.02; 10: 42.93; 12: 1767.86 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.93; 12: 1767.86 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 31.77; 12: 1308.22 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 15.45; 12: 636.43 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.15; 12: 3712.51 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  | 4: 1 диаграмма; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48; 11: 41.18; 12: 1708.15 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 3.24 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.74; 10: 41.48; 12: 1708.15 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.48; 12: 1708.15 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.7; 12: 1264.03 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.93; 12: 614.93 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.11; 12: 3587.11 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  | 4: 1 измерение; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.87; 10: 155.22; 11: 41.18; 12: 6391.96 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.02; 7: 12.12 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.87; 10: 155.22; 12: 6391.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.22; 12: 6391.96 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 114.86; 12: 4730.05 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 55.88; 12: 2301.11 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.96; 12: 13423.12 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  |  | 4: 1 измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.02; 10: 1.02; 11: 41.18; 12: 42 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.08 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.02; 10: 1.02; 12: 42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.02; 12: 42 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 0.75; 12: 31.08 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.37; 12: 15.12 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.14; 12: 88.2 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы : | [29 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3032.99; 12: 124898.56 | [19 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3032.99; 12: 124898.56 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 6369.25; 12: 262286.96 | [19 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 6369.25; 12: 262286.96 | [19 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3032.99; 12: 124898.56 | [19 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2244.39; 12: 92424.93 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1091.87; 12: 44963.47 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3032.99; 12: 124898.56 | [19 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2244.39; 12: 92424.93 | [19 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1091.87; 12: 44963.47 | [19 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 6369.25 | [20 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы
|  | справочно: | [30 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 243,436 | [21 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 6369.25; 12: 262286.96 | [24 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  | 4: %; 7: 100; 10: 6369.25 | [25 empty] | Доли работ не назначены
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9942.27; 12: 233919.74 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3717.86; 12: 153101.5 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5398.19; 12: 71795.93 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 514.63; 12: 21192.46 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 826.22; 12: 9022.31 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 549.66; 12: 6002.28 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 549.66; 12: 6002.28 | [27 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8134.88; 12: 176124.09 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 684.87; 12: 28202.94 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5398.19; 12: 71795.93 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 514.63; 12: 21192.46 | [27 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 276.56; 12: 3020.03 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1163.51; 12: 47913.54 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 611.75; 12: 25191.65 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 285446.81; 12: 2012400 | [27 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 6369.25; 12: 262286.96 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 6369.25; 12: 262286.96 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3032.99; 12: 124898.56 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2244.39; 12: 92424.93 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1091.87; 12: 44963.47 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4232.49; 12: 174293.96 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3407.9; 12: 140338.47 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1703.62; 12: 70155.12 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 300500.6; 12: 2456813.33 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 314,628 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 43,43 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 10: 6369.25; 12: 262286.96 | [30 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  | 4: %; 7: 100; 10: 6369.25 | [31 empty] | Доли работ не назначены
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]